## Sheet1
Campo | Tipo de Dato | Obligatorio | Valor Predeterminado | Valores Permitidos | Descripción
`id` | INTEGER | Sí | Autoincremental | - | Identificador único e interno del sistema para cada equipo.
`nombre_corto` | TEXT | No | NULL | - | Nombre descriptivo y abreviado del equipo (ej. "Monitor ABC-123"). Facilita la identificación rápida.
`modelo` | TEXT | Sí | - | - | Modelo específico del fabricante del equipo. Parte fundamental de la identificación del activo (Gestión de Activos - RF01).
`numero_serie` | TEXT | Sí | - | - | Número de serie único e irrepetible asignado por el fabricante. Clave para distinguir unidades individuales.
`marca` | TEXT | Sí | - | - | Nombre del fabricante del equipo. Parte de la información básica del activo.
`fecha_adquisicion` | DATE | Sí | - | - | Fecha en que se adquirió o puso en servicio el equipo. Importante para cálculos de vida útil y mantenimiento.
`registro_sanitario_bolivia` | TEXT | No | NULL | - | Número de registro sanitario otorgado por DIMTES (si aplica). Relacionado con RNF de cumplimiento normativo.
`ubicacion_actual` | TEXT | No | NULL | - | Ubicación física actual del equipo (sala, piso, hospital). Esencial para la logística del mantenimiento.
`responsable_tecnico_id` | INTEGER | No | NULL | FK a `Usuarios.id` | ID del técnico biomédico responsable del equipo. Referencia a la tabla `Usuarios`.
`proveedor_principal` | TEXT | No | NULL | - | Empresa o entidad desde la cual se adquirió el equipo. Útil para contacto y repuestos.
`descripcion` | TEXT | No | NULL | - | Descripción adicional o notas sobre el equipo.
`imagen_ruta` | TEXT | No | NULL | - | Ruta local donde se almacena una imagen del equipo.
`estado_id` | INTEGER | Sí | - | FK a `Estados_Equipo.id` | ID del estado actual del equipo (Operativo, En Mantenimiento, etc.). Referencia a `Estados_Equipo`.
`calibracion_proxima` | DATE | No | NULL | - | Fecha programada para la próxima calibración del equipo. Relacionado con Mantenimiento Preventivo.