## Sheet1
Campo | Tipo de Dato | Obligatorio | Valor Predeterminado | Valores Permitidos | Descripción
`id` | INTEGER | Sí | Autoincremental | - | Identificador único e interno del sistema para cada orden de trabajo.
`equipo_id` | INTEGER | Sí | - | FK a `Equipos.id` | ID del equipo al que se refiere la OT. Referencia a la tabla `Equipos`.
`orden_preventiva_id` | INTEGER | No | NULL | FK a `Tareas_MP.id` | ID de la tarea de mantenimiento preventivo que originó esta OT (si aplica). Referencia a `Tareas_MP`.
`estado_id` | INTEGER | Sí | - | FK a `Estados_OT.id` | ID del estado actual de la OT (Pendiente, En Curso, Completada, etc.). Referencia a `Estados_OT`.
`prioridad` | TEXT | Sí | - | 'Baja', 'Media', 'Alta', 'Urgente' | Nivel de prioridad de la OT.
`tecnico_asignado_id` | INTEGER | No | NULL | FK a `Usuarios.id` | ID del técnico biomédico responsable de la OT. Referencia a la tabla `Usuarios`.
`fecha_creacion` | DATETIME | Sí | - | - | Fecha y hora en que se creó la OT.
`fecha_vencimiento` | DATE | No | NULL | - | Fecha límite para la resolución de la OT.
`tiempo_estimado_horas` | REAL | No | NULL | - | Tiempo estimado para completar la tarea. Relacionado con RNF de planificación.
`titulo` | TEXT | Sí | - | - | Título corto descriptivo de la OT.
`descripcion_falla` | TEXT | Sí | - | - | Descripción detallada de la falla observada o la tarea a realizar. Entrada principal para el módulo de IA.
`acciones_realizadas` | TEXT | No | NULL | - | Detalle de las actividades realizadas para resolver la falla (texto libre).
`categoria_accion` | TEXT | No | NULL | - | Categoría predefinida de la acción realizada (ej. Calibración, Reparación Electrónica).
`tiempo_real_invertido` | REAL | No | NULL | - | Horas reales trabajadas en la OT.
`costos_adicionales` | REAL | No | NULL | - | Costos adicionales incurridos durante la OT (externos, transporte, etc.).
`firma_digital_tecnico` | TEXT | No | NULL | - | Espacio para firma digital del técnico al completar la OT.