## Equipos CMMS-BioAI
nombre_corto | modelo | numero_serie | marca | fecha_adquisicion | ubicacion_actual | estado | proveedor_principal | registro_sanitario_bolivia | descripcion | calibracion_proxima | responsable_username
Microscopio Olympus CX23 | CX23 | MIC-OLY-001 | Olympus | 2023-03-15 | Lab. Microbiología | Operativo | Olympus Bolivia | RS-BOL-2023-001 | Microscopio binocular para microbiología clínica | 2025-03-15
Centrífuga Eppendorf 5424 | 5424 | CEN-EPP-002 | Eppendorf | 2022-07-20 | Lab. Hematología | Operativo | Eppendorf Latam | RS-BOL-2022-045 | Centrífuga de mesa 24 tubos, rotor FA-45-24-11 | 2024-07-20
Autoclave Steris Amsco 3043 | 3043 | AUT-STR-003 | Steris | 2021-01-10 | Central de Esterilización | Operativo | Steris Corporation |  | Autoclave hospitalaria vertical, 400L capacidad | 2025-01-10
Analizador Bioquímico Cobas c311 | c311 | ANA-ROC-004 | Roche | 2023-06-01 | Lab. Bioquímica | Operativo | Roche Diagnostics Bolivia | RS-BOL-2023-089 | Analizador bioquímico automatizado, 120 pruebas/h | 2025-06-01
Monitor de Signos Vitales Mindray | uMEC10 | MON-MIN-005 | Mindray | 2022-11-05 | UCI Box 3 | En Mantenimiento | Mindray Bolivia | RS-BOL-2022-112 | Monitor multiparámetro con SpO2, ECG, NIBP, Temp | 2024-11-05
Electrocardiógrafo GE MAC 2000 | MAC 2000 | ELE-GEE-006 | GE Healthcare | 2020-09-15 | Cardiología | Operativo | GE Healthcare Latam | RS-BOL-2020-034 | ECG 12 derivaciones con interpretación | 2024-09-15
Espectrofotómetro Thermo Genesys 30 | Genesys 30 | ESP-THM-007 | Thermo Fisher | 2023-02-28 | Lab. Investigación | Operativo | Thermo Fisher Scientific |  | Espectrofotómetro visible, rango 325-1100nm | 2025-02-28
Balanza Analítica Sartorius | Quintix 224 | BAL-SAR-008 | Sartorius | 2021-08-12 | Lab. Control Calidad | Operativo | Sartorius Bolivia |  | Balanza analítica 220g / 0.1mg, calibración interna | 2024-08-12
Desfibrilador Zoll R Series | R Series | DES-ZOL-009 | Zoll | 2022-04-18 | Emergencias | Operativo | Zoll Medical | RS-BOL-2022-078 | Desfibrilador biphasic con monitor y marcapasos | 2025-04-18
Incubadora CO2 Thermo Heracell | Heracell VIOS 160i | INC-THM-010 | Thermo Fisher | 2023-09-01 | Lab. Cultivo Celular | Fuera de Servicio | Thermo Fisher Scientific |  | Incubadora CO2 con control de O2, 170L | 2025-09-01
Bomba de Infusión B. Braun | Infusomat Space | BOM-BRA-011 | B. Braun | 2022-12-10 | UCI Box 1 | Operativo | B. Braun Bolivia | RS-BOL-2022-156 | Bomba de infusión volumétrica con modo PCA | 2024-12-10
Termociclador Bio-Rad T100 | T100 | TER-BIO-012 | Bio-Rad | 2021-05-22 | Lab. Biología Molecular | Operativo | Bio-Rad Latam |  | Termociclador PCR 96 pocillos, gradiente | 2025-05-22
Respirador Dräger Evita V500 | Evita V500 | RES-DRA-013 | Dräger | 2023-01-15 | UCI Box 5 | En Mantenimiento | Dräger Bolivia | RS-BOL-2023-003 | Ventilador de UCI con modos avanzados | 2025-01-15
Pipeta Automática Hamilton | Microlab STARlet | PIP-HAM-014 | Hamilton | 2022-03-08 | Lab. Automatización | Operativo | Hamilton Company |  | Pipeta automatizada 8 canales, 1-1000μL | 2025-03-08
Cámara de Flujo Laminar Esco | A2 Class | CAM-ESC-015 | Esco | 2020-06-25 | Lab. Microbiología | Operativo | Esco Technologies |  | Cabina de seguridad biológica Clase II Tipo A2 | 2024-06-25

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA IMPORTAR EQUIPOS
1. Los campos marcados como obligatorios (*) no pueden estar vacíos:
- modelo * | modelo del equipo
- numero_serie * | debe ser único, si ya existe se ACTUALIZARÁ el registro
- marca * | fabricante del equipo
- fecha_adquisicion * | formato: YYYY-MM-DD o DD/MM/YYYY
2. Campo 'estado': debe coincidir con un estado existente en el sistema.
Estados típicos: Operativo, En Mantenimiento, Fuera de Servicio
Si no coincide, se usará el estado por defecto.
3. Campo 'responsable_username': username del usuario registrado en el sistema.
Si no coincide, se asignará sin responsable.
4. Campo 'calibracion_proxima': fecha en formato YYYY-MM-DD (opcional).
5. Límite de archivo: 5MB (~1000 equipos). Solo archivos .xlsx.
6. Si un 'numero_serie' ya existe, el equipo se ACTUALIZARÁ con los nuevos datos.
7. Puede eliminar los datos de ejemplo y usar sus propios datos.
Mantenga los encabezados de columna en la fila 1.