## Repuestos CMMS-BioAI
nombre_repuesto | numero_serie | numero_material | descripcion | especificaciones_tecnicas | cantidad_disponible | unidad_medida | ubicacion_almacen | nivel_stock_minimo | proveedor_ultimo | fecha_ultima_entrada | precio_referencia
Filtro HEPA para cabina de flujo | SN-FLT-001 | FLT-HEP-001 | Filtro HEPA 99.97% 0.3μm para cabina Esco A2 | 99.97% 0.3um, tamano estandar | 3 | unidad | Almacén B - Estante 1 | 2 | BioSupply SRL | 2025-01-15 | 850.5
Lámpara UV para autoclave | SN-LMP-002 | LMP-UV-002 | Lámpara germicida UV 254nm Steris | 254nm, 15W, T8 | 5 | unidad | Almacén B - Estante 1 | 2 | MedEquip Bolivia | 2025-02-20 | 320
Electrodo pH recalculado | SN-ELC-003 | ELC-PH-003 | Electrodo de pH combinado para analizadores | Combinado, rango 0-14 pH | 4 | unidad | Lab. Bioquímica | 2 | LabTech SA | 2025-03-10 | 1200
Tubos de ensayo 16x100mm |  | TUB-16004 | Tubos de vidrio borosilicato, paquete x100 | 16x100mm, borosilicato | 25 | paquete | Almacén A - Estante 3 | 10 | Vidriolab | 2025-04-01 | 45
Reactivos panel bioquímico |  | RCT-BIO-005 | Kit de reactivos Cobas c311 panel completo | Panel completo, vigencia 6 meses | 2 | kit | Refrigerador Lab 2°C-8°C | 1 | Roche Diagnostics | 2025-05-15 | 3500
Filtro de aire compresor |  | FLT-AIR-006 | Filtro de línea para compresor dental/medico | 5 micras, roscable 1/4 | 6 | unidad | Almacén B - Estante 2 | 3 | DentalPro | 2025-03-22 | 120
Cable ECG 12 derivaciones | SN-CBL-007 | CBL-ECG-007 | Cable paciente 12-lead para GE MAC 2000 | 12-lead, conector GE | 3 | unidad | Almacén C - Gabinete 1 | 2 | GE Healthcare | 2025-01-30 | 2100
Sensor SpO2 dedo |  | SNR-SPO-008 | Sensor pulsioximetría dedo adulto Mindray | Dedo adulto, compatible Mindray | 4 | unidad | UCI - Armario suministros | 2 | Mindray | 2025-04-10 | 780
Papel térmico monitor |  | PPL-TRM-009 | Papel térmico 112mm para monitor de signos vitales | 112mm x 30m | 8 | rollo | Almacén A - Estante 5 | 3 | PaperMed | 2025-06-01 | 25
Batería interna desfibrilador | SN-BAT-010 | BAT-DEF-010 | Batería recargable Zoll R Series 14.4V | 14.4V Li-Ion, autonomia 8h | 2 | unidad | Emergencias - Armario | 1 | Zoll Medical | 2024-12-15 | 4500
Goma/pistón pipeta |  | GOM-PIP-011 | Pistón de goma para pipeta Hamilton 100-1000μL | Compatible Hamilton 100-1000uL | 10 | unidad | Lab. Automatización | 5 | Hamilton | 2025-05-20 | 35
Sellador de tapa incubadora |  | SLR-INC-012 | Junta de goma puerta incubadora Thermo Heracell | Silicona, tamano estandar Heracell | 2 | unidad | Almacén B - Estante 4 | 1 | Thermo Fisher | 2025-02-28 | 290
Fluorescente microscopio |  | LMP-MIC-013 | Lámpara halógena 6V 30W para Olympus CX23 | 6V 30W, base BA15d | 3 | unidad | Almacén B - Estante 1 | 2 | Olympus | 2025-03-15 | 180
Reactivos hematología |  | RCT-HEM-014 | Kit diluyente/limpiador analizador hematológico | Diluyente + limpiador + hemolizante | 3 | kit | Refrigerador Lab 2°C-8°C | 1 | Sysmex | 2025-04-20 | 2800
Filtro CO2 incubadora |  | FLT-CO2-015 | Filtro HEPA para incubadora CO2 Thermo | HEPA, 99.97% para Thermo 150/250 | 2 | unidad | Almacén B - Estante 3 | 1 | Thermo Fisher | 2025-01-25 | 650
Aceite bomba vacío |  | ACE-VAC-016 | Aceite para bomba de vacío Autoclave Steris 1L | 1L, grado vacío | 4 | litro | Almacén A - Estante 2 | 2 | Steris | 2025-05-05 | 150
Manguera silicona |  | MNG-SIL-017 | Tubo silicona 8mm ID para bombas de infusión | 8mm ID, medical grade | 5 | metro | Almacén C - Estante 1 | 3 | MedSilicone | 2025-04-15 | 18
Electrodo ECG desechable |  | ELC-ECG-018 | Electrodos Ag/Cl adulto paquete x50 | Ag/Cl, adulto, x50 | 20 | paquete | UCI - Armario suministros | 10 | 3M Healthcare | 2025-06-10 | 55
Papel filtro centrífuga |  | PPL-CEN-019 | Filtro de carbón para Eppendorf 5424 | Carbón activado, compatible 5424 | 6 | unidad | Lab. Hematología | 3 | Eppendorf | 2025-03-30 | 95
Solución calibración pH |  | SLC-PH-020 | Solución buffer pH 4.01 / 7.00 / 10.01 set | Set 3 botellas 500mL | 5 | kit | Lab. Control Calidad | 2 | Hanna Instruments | 2025-02-10 | 280

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA IMPORTAR REPUESTOS
1. Los campos marcados como obligatorios (*) no pueden estar vacíos:
- nombre_repuesto * | nombre del repuesto o insumo
- cantidad_disponible * | número entero (ej: 5)
2. Campo 'numero_material': código del repuesto. Si ya existe, se ACTUALIZARÁ.
Si no existe numero_material, se busca por nombre_repuesto.
3. Campo 'numero_serie': número de serie del repuesto (opcional).
4. Campo 'especificaciones_tecnicas': voltaje, tamaño, capacidad, etc. (opcional).
5. Campo 'nivel_stock_minimo': entero. Cantidad mínima antes de alerta.
Si no se especifica, no se generará alerta de stock bajo.
6. Campo 'unidad_medida': unidad, par, metro, litro, kit, paquete, rollo, etc.
Si se deja vacío, se usará 'unidad' por defecto.
7. Campo 'proveedor_ultimo': nombre del último proveedor (opcional).
8. Campo 'fecha_ultima_entrada': fecha en formato YYYY-MM-DD (opcional).
9. Campo 'precio_referencia': precio en Bs. número decimal (opcional).
10. Límite de archivo: 5MB. Solo archivos .xlsx o .csv.
11. Puede eliminar los datos de ejemplo y usar sus propios datos.
Mantenga los encabezados de columna en la fila 1.