## Herramientas CMMS-BioAI
nombre_herramienta | numero_identificacion | descripcion | categoria | cantidad_disponible | unidad_medida | ubicacion_almacen | estado_uso | costo_adquisicion | fecha_adquisicion | proveedor_ultimo | observaciones
Osciloscopio digital Rigol DS1054Z | OSC-001 | Osciloscopio 4 canales 50MHz para diagnostico de equipos medicos | Instrumento de Medición | 1 | unidad | Taller - Estante A1 | Disponible | 5200 | 2024-03-15 | Rigol Technologies | Calibracion anual vigente
Multímetro Fluke 87V | MUL-002 | Multímetro digital True RMS industrial | Instrumento de Medición | 2 | unidad | Taller - Estante A1 | Disponible | 2800 | 2024-01-20 | Fluke Corporation | Unidad con bateria nueva
Analizador de seguridad eléctrica Fluke ESA620 | ANA-003 | Para prueba de seguridad eléctrica en equipos médicos según IEC 62353 | Instrumento de Medición | 1 | unidad | Taller - Estante A2 | En Uso | 15000 | 2024-06-10 | Fluke Corporation | En uso en mantenimiento preventivo
Juego de destornilladores aislados Wiha | DES-004 | Juego 12 piezas VDE 1000V para trabajo en equipos energizados | Herramienta Manual | 3 | juego | Taller - Cajón B1 | Disponible | 450 | 2024-02-05 | Wiha
Pinza amperimérica Fluke 376 FC | PIN-005 | Pinza AC/DC 1000A con Bluetooth | Instrumento de Medición | 1 | unidad | Taller - Estante A1 | Disponible | 3500 | 2024-04-18 | Fluke Corporation | Con certificado de calibracion
Alcohol isopropílico 99% | ALC-006 | Para limpieza de componentes electrónicos y ópticos | Consumible | 5 | litro | Taller - Estante C2 | Disponible | 85 | 2025-01-10 | Quimica Bolivia | Almacenar en lugar ventilado
Estaño para soldadura 60/40 0.8mm | EST-007 | Rollo 500g soldadura electrónica con núcleo de resina | Consumible | 4 | rollo | Taller - Estante C1 | Disponible | 120 | 2025-02-15 | ElectroSolder
Kit de calibración presión | KIT-008 | Kit con manómetro patrón y accesorios para calibración de equipos de presión | Kit | 1 | kit | Taller - Estante A3 | Disponible | 8500 | 2024-08-01 | Additel | Incluye case y certificados
Generador de señales Rigol DG822 | GEN-009 | Generador de funciones 2 canales 30MHz para pruebas de equipos | Instrumento de Medición | 1 | unidad | Taller - Estante A2 | Disponible | 4100 | 2024-05-22 | Rigol Technologies
Cautín soldador Weller WE1010 | CAU-010 | Estación de soldadura 70W con control de temperatura | Herramienta Manual | 2 | unidad | Taller - Estante B1 | Disponible | 680 | 2024-09-12 | Weller | Una unidad en reparacion

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA IMPORTAR HERRAMIENTAS
1. Los campos marcados como obligatorios (*) no pueden estar vacíos:
- nombre_herramienta * | nombre de la herramienta o material
- cantidad_disponible * | número entero (ej: 1)
2. Campo 'categoria' (valores permitidos):
- Instrumento de Medición | osciloscopios, multímetros, analizadores, etc.
- Herramienta Manual | destornilladores, alicates, soldadores, etc.
- Consumible | alcohol, estaño, cintas, limpiadores, etc.
- Kit | conjuntos de herramientas o accesorios
3. Campo 'estado_uso' (valores permitidos):
- Disponible | lista para usar
- En Uso | actualmente en uso en una OT o actividad
- En Reparación | fuera de servicio temporalmente
- Dado de Baja | retirada del servicio permanentemente
4. Campo 'numero_identificacion': código interno del taller (opcional pero recomendado).
5. Campo 'costo_adquisicion': precio en Bs. número decimal (opcional).
6. Campo 'fecha_adquisicion': fecha en formato YYYY-MM-DD (opcional).
7. Límite de archivo: 5MB. Solo archivos .xlsx o .csv.
8. Puede eliminar los datos de ejemplo y usar sus propios datos.
Mantenga los encabezados de columna en la fila 1.