## Repuestos CMMS-BioAI
nombre_repuesto | numero_material | descripcion | cantidad_disponible | unidad_medida | ubicacion_almacen | nivel_stock_minimo
Filtro HEPA para cabina de flujo | FLT-HEP-001 | Filtro HEPA 99.97% 0.3μm para cabina Esco A2 | 3 | unidad | Almacén B - Estante 1 | 2
Lámpara UV para autoclave | LMP-UV-002 | Lámpara germicida UV 254nm Steris | 5 | unidad | Almacén B - Estante 1 | 2
Electrodo pH recalculado | ELC-PH-003 | Electrodo de pH combinado para analizadores | 4 | unidad | Lab. Bioquímica | 2
Tubos de ensayo 16x100mm | TUB-16004 | Tubos de vidrio borosilicato, paquete x100 | 25 | paquete | Almacén A - Estante 3 | 10
Reactivos panel bioquímico | RCT-BIO-005 | Kit de reactivos Cobas c311 panel completo | 2 | kit | Refrigerador Lab 2°C-8°C | 1
Filtro de aire compresor | FLT-AIR-006 | Filtro de línea para compresor dental/medico | 6 | unidad | Almacén B - Estante 2 | 3
Cable ECG 12 derivaciones | CBL-ECG-007 | Cable paciente 12-lead para GE MAC 2000 | 3 | unidad | Almacén C - Gabinete 1 | 2
Sensor SpO2 dedo | SNR-SPO-008 | Sensor pulsioximetría dedo adulto Mindray | 4 | unidad | UCI - Armario suministros | 2
Papel térmico monitor | PPL-TRM-009 | Papel térmico 112mm para monitor de signos vitales | 8 | rollo | Almacén A - Estante 5 | 3
Batería interna desfibrilador | BAT-DEF-010 | Batería recargable Zoll R Series 14.4V | 2 | unidad | Emergencias - Armario | 1
Goma/pistón pipeta | GOM-PIP-011 | Pistón de goma para pipeta Hamilton 100-1000μL | 10 | unidad | Lab. Automatización | 5
Sellador de tapa incubadora | SLR-INC-012 | Junta de goma puerta incubadora Thermo Heracell | 2 | unidad | Almacén B - Estante 4 | 1
Fluorescente microscopio | LMP-MIC-013 | Lámpara halógena 6V 30W para Olympus CX23 | 3 | unidad | Almacén B - Estante 1 | 2
Reactivos hematología | RCT-HEM-014 | Kit diluyente/limpiador analizador hematológico | 3 | kit | Refrigerador Lab 2°C-8°C | 1
Filtro CO2 incubadora | FLT-CO2-015 | Filtro HEPA para incubadora CO2 Thermo | 2 | unidad | Almacén B - Estante 3 | 1
Aceite bomba vacío | ACE-VAC-016 | Aceite para bomba de vacío Autoclave Steris 1L | 4 | litro | Almacén A - Estante 2 | 2
Manguera silicona | MNG-SIL-017 | Tubo silicona 8mm ID para bombas de infusión | 5 | metro | Almacén C - Estante 1 | 3
Electrodo ECG desechable | ELC-ECG-018 | Electrodos Ag/Cl adulto paquete x50 | 20 | paquete | UCI - Armario suministros | 10
Papel filtro centrífuga | PPL-CEN-019 | Filtro de carbón para Eppendorf 5424 | 6 | unidad | Lab. Hematología | 3
Solución calibración pH | SLC-PH-020 | Solución buffer pH 4.01 / 7.00 / 10.01 set | 5 | kit | Lab. Control Calidad | 2

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA IMPORTAR REPUESTOS
1. Los campos marcados como obligatorios (*) no pueden estar vacíos:
- nombre_repuesto * | nombre del repuesto o insumo
- cantidad_disponible * | número entero (ej: 5)
2. Campo 'numero_material': código del repuesto. Si ya existe, se ACTUALIZARÁ.
Si no existe numero_material, se busca por nombre_repuesto.
3. Campo 'nivel_stock_minimo': entero. Cantidad mínima antes de alerta.
Si no se especifica, no se generará alerta de stock bajo.
4. Campo 'unidad_medida': unidad, par, metro, litro, kit, paquete, rollo, etc.
Si se deja vacío, se usará 'unidad' por defecto.
5. Límite de archivo: 5MB. Solo archivos .xlsx.
6. Puede eliminar los datos de ejemplo y usar sus propios datos.
Mantenga los encabezados de columna en la fila 1.